## Наименование улицы и Номер
Утверждено
распоряжением Министерства строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области
от 19.07.2013 № 104
Форма предоставления информации о техническом состоянии многоквартирных домов расположенных на территории Московской области
Общие сведения о многоквартирном доме №1
таблица №1
Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Комментарий
Область, республика, край |  | Московская область
Район |  | Солнечногорский район
Город |  | д.Чашниково
Район города |  | микрорайон "Новые дома"
Улица |  | нет
Номер дома |  | 1
Корпус |  | нет
Строение |  | нет
Литера |  | А
Почтовый адрес |  | М.О.,Солнечногорский район, д.Чашниково, мкр-н "Новые дома",дом №1
Инвентарный номер |  | нет
Кадастровый номер земельного участка |  | нет
Технические характеристики многоквартирного дома
Серия, тип проекта |  | жилое здание
Год ввода в эксплуатацию | год | 1964
Площадь здания, всего: | кв.м | 3849.3
в т.ч.: жилой части здания | кв.м | 3422.7
нежилых помещений | кв.м | 0
помещений общего пользования | кв.м | 426.6
Этажность дома | ед. | 5
Количество этажей, наименьшее | ед. | нет
Количество этажей, наибольшее | ед. | нет
Количество подъездов | ед. | 5
Количество проживающих | чел. | 137
Принадлежность к памятнику архитектуры |  | Нет
Критерии отбора дома для включения его в программу капитального ремонта
Финансовая дисциплина собственников помещений в МКД -уровень суммарной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (среднемесячный за 12 месяцев) | % | 95
Характеристика нежилых помещений
Количество встроенных (пристроенных) нежилых помещений | ед. | нет
Общая площадь встроенных (пристроенных) нежилых помещений | кв.м | нет
в т.ч.: в частной собственности | кв.м | нет
в муниципальной собственности | кв.м | нет
в государственной собственности | кв.м | нет
Помещения общего пользования
Места общего пользования
Лестничные марши и площадки | кв.м | 426.6
Коридоры мест общего пользования | кв.м | нет
Технические помещения
Техническое подполье (технический подвал) | кв.м | 0
Технический этаж (между этажами) | кв.м | нет
Технические чердаки | кв.м | нет
Иные технические помещения (мастерские, теплоцентры, водомерные узлы, электрощитовые, мусороприемные камеры и т.п.) | кв.м | нет
Помещения специального назначения
Площадь подвалов | кв.м | 837.3
Площадь чердаков | кв.м | нет
Инженерное оборудование (инженерные сети)
Отопление (теплоснабжение) |  | Центральное | стальные трубы
Холодное водоснабжение (ХВС) |  | Центральное | стальные трубы
Канализация |  | Центральная | чугунные трубы
Горячее водоснабжение (ГВС) |  | Центральное | стальные трубы
Электроснабжение |  | Центральное
Газоснабжение |  | Центральное | магистраль
Специальное инженерное оборудование
Количество лифтов, в том числе | шт. | нет
Общие показатели конструктивных элементов, инженерных систем и их частей в составе общего имущества
Тип фундамента |  | Плитный фундамент (фундаментная монолитная плита)
Площадь цоколя | кв.м | 753.6
Площадь отмостки | кв.м | 210.1
Объем фундамента | куб. м | 127.75
Кровля |  | Рулонная кровля
Площадь кровли | кв.м | 837,3 кв.м.
Фасады
Площадь штукатурки, всего: | кв.м | нет | ж/б панели
в т.ч.: лицевой фасад | кв.м | нет | 1207,5 кв.м.
дворовый фасад | кв.м | нет | 1207,5 кв.м.
торцовая часть | кв.м | нет | 310.6 кв.м.
Площадь облицовки, всего | кв.м | нет
в т.ч.: лицевой фасад | кв.м | нет
дворовый фасад | кв.м | нет
торцовая часть | кв.м | нет
Фактурный и окрасочные слои, всего: | кв.м | нет
в т.ч.: лицевой фасад | кв.м | нет
дворовый фасад | кв.м | нет
торцовая часть | кв.м | нет
Энергетические характеристики многоквартирного дома
Класс энергетической эффективности многоквартирного дома |  | E
Дата проведения энергетического обследования |  | 18.01.2013 г | требуется замена эл.проводки

## Лист5 (hidden)
Да | приставная | Электроэнергия | Пассажирский | Центральное | Центральное | Центральное | Центральное | Приточная вентиляция | Наружные водостоки | Мусоропроводы | Квартирные | Ленточный фундамент | Кирпичный тип стен | Деревянные перекрытия | Плоская крыша | Несущие панельного типа | Рулонная кровля | Цементопесчаные полы, бетонные, мозаичные полы | Центральная | По нормативу потребления | Горячее водоснабжение | за 1 куб.м | Жилое | Тепловая энергия | продолжительность перерыва подачи горячей воды | Фундамент | A | Тепловая энергия | Частная
Нет | встроенная | Освещение | Грузовой | Автономная котельная (крышная, встроено-пристроенная) | Отсутствует | Автономная котельная (крышная, встроено-пристроенная) | Нецентральное | Вытяжная вентиляция | Внутренние водостоки | Отсутствует | Обособленные помещения на лестничной клетке | Столбчатый фундамент | Сборный тип стен | Металлические балки перекрытия | Двускатная крыша | Кирпичные | Мастичная кровля | Полы из керамических плиток | Автономная | По приборам учета | Холодное водоснабжение | за 1 квт ч | Нежилое | Холодная вода | отклонение температуры горячей воды в точке водоразбора от температуры горячей воды в точке водоразбора, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09) | Стены и перегородки | B++ | Холодная вода | Государственная
|  | Силовая нагрузка |  | Квартирное отопление (квартирный котел) |  | Квартирное (индивидуальный котел) | Отсутствует | Приточно-вытяжная вентиляция естественная | Отсутствует |  | Лестничная клетка | Свайный фундамент | Панельный тип стен | Железобетонные перекрытия | Односкатная крыша | Деревянные неоштукатуренные | Кровля из мембранных покрытий | Паркетные полы | Отсутствует |  | Водоотведение | за 1 Гкал |  | Горячая вода | отклонение состава и свойств горячей воды от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09) | Перекрытия | B+ | Горячая вода | Муниципальная
|  | Тепловая энергия |  | Калориферное отопление |  | Индивидуальный водонагреватель |  | Приточно-вытяжная вентиляция принудительная |  |  |  | Винтовой фундамент (фундамент на винтовых сваях) | Монолит тип стен | Сборно-монолитные перекрытия | Купольные и конические крыши | Деревянные оштукатуренные | Черепичная кровля | Дощатые полы |  |  | Электроснабжение |  |  | Водоотведение | отклонение давление в системе горячего водоснабжения в точке водоразбора | Полы | B | Газ
|  | ГВС |  | По зависимой схеме от теплосетей |  | От дровяных колонок |  | Отсутствует |  |  |  | Монолитный ленточный фундамент | Комбинированный тип стен | Монолитные перекрытия | Мансардная крыша | Гипсобетонные и шлакобетонные | Металлическая (стальная) кровля | Полы из древесностружечных (древесноволокнистых) плит |  |  | Газоснабжение |  |  | Электроэнергия | продолжительность перерыва подачи холодной воды | Проемы | C | Электроэнергия
|  | Отопление и вентиляция |  | Печное |  | Отсутствует | [5 empty] | Столбчатый монолитный фундамент | Каменный тип стен из булыжного камня, известняка, песчаника, ракушечника, туфа и др., | Сборные перекрытия | Многощипцовая крыша | Фибролитовые (гипсолитовые) | Кровля из плоских асбестоцементных плиток (этернит) | Полы из рулонных материалов |  |  | Отопление |  |  | Газ | не соответствие состава и свойств холодной воды требованиям законодательства Российской Федерациио техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.1074-01) | Крыша, кровля | D
|  | Вода холодная |  | Отсутствует | [7 empty] | Сплошной фундамент-монолит | Легкобетонный тип стен из газосиликата, керамзитобетона, шлакобетона, арголита, опилкобетона | Смешанные типы перекрытий | Полувальмовая крыша |  | Тесовая кровля | Полы из синтетических плиток | [6 empty] | отклонение давление в системе холодного водоснабжения в точке водоразбора | Фасады | E
|  | Водоотведение | [9 empty] | Плитный фундамент (фундаментная монолитная плита) | Грунтобетонный тип стен из самана, уплотненного грунта. |  | Вальмовая крыша |  | Кровля из асбестоцементных волнистых листов (шифер) | [7 empty] | продолжительность перерыва водоотведения | Водоснабжение
|  | Природный газ | [9 empty] | Плавающий фундамент | Композитный тип или многослойный тип с использованием различных материалов. |  | Шатровая крыша |  | Железобетонная кровля | [7 empty] | продолжительность перерыва электроснабжения | Электроснабжение
[12 empty] | Мелкозаглубленный фундамент | Мелкоблочный тип стен из кирпича и блоков |  |  |  | Драночная кровля | [7 empty] | отклонение напряжения и (или) частоты электрического тока от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 13109-97 и ГОСТ 29322-92) | Газоснабжение
[13 empty] | Крупноблочный тип стен из блоков массой более 50 кг; |  |  |  | Железобетонная-рулонная кровля | [7 empty] | продолжительность перерыва газоснабжения | Отопление
[13 empty] | Деревянный тип стен (сборнощитовые) |  |  |  | Шиферная-стальная кровля | [7 empty] | отклонение свойств подаваемого газа от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 5542-87)
[13 empty] | Деревянный тип стен (каркаснозасыпные) | [11 empty] | отклонение давления газа более чем на 0,0005 МПа
[13 empty] | Стены рубленные из бревен и брусчатые (шпалы) | [11 empty] | продолжительность перерыва отопления
[13 empty] | Стены из стеклоблоков | [11 empty] | отклонения температуры воздуха в жилом помещении от нормативной температуры
[13 empty] | Другой тип | [11 empty] | отклонение давления во внутридомовой системе отопления от установленных значений

## Перечень помещений и сведения
таблица № 2
Номер лицевого счета | Номер подъезда | Номер этажа | Номер квартиры или комнаты | Коммунальная квартира | Общежитие | Нежилое помещение | Форма собственности | Количество граждан, зарегистрированных в помещении | Количество комнат | Общая площадь | Жилая площадь
[8 empty] | ед. | ед. | кв.м. | кв.м.
3100400594 | 1 | 1 | 1 | Нет | Нет | Нет | Частная | 1 | 2 | 44.9 | 26.9
3100400595 | 1 | 1 | 2 | Нет | Нет | Нет | Частная | 0 | 2 | 45.8 | 31.4
3100400596 | 1 | 1 | 3 | Нет | Нет | Нет | Частная | 1 | 2 | 45.2 | 27.2
3100400597 | 1 | 2 | 4 | Нет | Нет | Нет | Частная | 2 | 2 | 45.1 | 27.2
3100400598 | 1 | 2 | 5 | Нет | Нет | Нет | Частная | 1 | 2 | 46.2 | 31.6
3100400599 | 1 | 2 | 6 | Нет | Нет | Нет | Частная | 1 | 2 | 46 | 27.6
3100400600 | 1 | 3 | 7 | Нет | Нет | Нет | Частная | 2 | 2 | 45.2 | 26.9
3100400601 | 1 | 3 | 8 | Нет | Нет | Нет | Частная | 3 | 2 | 46.2 | 31.6
3100400602 | 1 | 3 | 9 | Нет | Нет | Нет | муниципальная | 2 | 2 | 44.9 | 27.2
3100400603 | 1 | 4 | 10 | Нет | Нет | Нет | муниципальная | 2 | 2 | 45.3 | 27
3100400604 | 1 | 4 | 11 | Нет | Нет | Нет | Частная | 2 | 2 | 46.4 | 31.6
3100400605 | 1 | 4 | 12 | Нет | Нет | Нет | муниципальная | 3 | 2 | 45.3 | 27.2
3100400606 | 1 | 5 | 13 | Нет | Нет | Нет | муниципальная | 4 | 2 | 45.2 | 27
3100400607 | 1 | 5 | 14 | Нет | Нет | Нет | Частная | 2 | 2 | 46.3 | 31.7
3100400608 | 1 | 5 | 15 | Нет | Нет | Нет | Частная | 3 | 2 | 45.4 | 27.3
3100400609 | 2 | 1 | 16 | Нет | Нет | Нет | Частная | 1 | 2 | 45.6 | 27.5
3100400610 | 2 | 1 | 17 | Нет | Нет | Нет | Частная | 2 | 1 | 30 | 15.7
3100400611 | 2 | 1 | 18 | Нет | Нет | Нет | Частная | 2 | 3 | 61.2 | 44.5
3100400612 | 2 | 2 | 19 | Нет | Нет | Нет | Частная | 1 | 2 | 45.5 | 27.3
3100400613 | 2 | 2 | 20 | Нет | Нет | Нет | Частная | 1 | 1 | 30.2 | 15.7
3100400614 | 2 | 2 | 21 | Нет | Нет | Нет | Частная | 3 | 3 | 61.5 | 44.7
3100400615 | 2 | 3 | 22 | Нет | Нет | Нет | Частная | 0 | 2 | 45.7 | 27.4
3100400616 | 2 | 3 | 23 | Нет | Нет | Нет | Частная | 1 | 1 | 30.1 | 15.7
3100400617 | 2 | 3 | 24 | Нет | Нет | Нет | Частная | 0 | 3 | 61.6 | 44.6
3100400618 | 2 | 4 | 25 | Нет | Нет | Нет | Частная | 2 | 2 | 45.5 | 27.3
3100400619 | 2 | 4 | 26 | Нет | Нет | Нет | Частная | 0 | 1 | 30.1 | 15.7
3100400620 | 2 | 4 | 27 | Нет | Нет | Нет | Частная | 2 | 3 | 61.4 | 44.7
3100400621 | 2 | 5 | 28 | Нет | Нет | Нет | Частная | 0 | 2 | 45.4 | 27.2
3100400622 | 2 | 5 | 29 | Нет | Нет | Нет | Частная | 0 | 1 | 29.9 | 15.8
3100400623 | 2 | 5 | 30 | Нет | Нет | Нет | Частная | 5 | 3 | 61.7 | 44.8
3100400624 | 3 | 1 | 31 | Нет | Нет | Нет | Частная | 0 | 2 | 45.4 | 27.1
3100400625 | 3 | 1 | 32 | Нет | Нет | Нет | Частная | 1 | 2 | 45.9 | 31.4
3100400626 | 3 | 1 | 33 | Нет | Нет | Нет | муниципальная | 3 | 2 | 45.4 | 27.3
3100400627 | 3 | 2 | 34 | Нет | Нет | Нет | Частная | 1 | 2 | 45.1 | 27.2
3100400628 | 3 | 2 | 35 | Нет | Нет | Нет | муниципальная | 3 | 2 | 45.9 | 31.4
3100400629 | 3 | 2 | 36 | Нет | Нет | Нет | муниципальная | 3 | 2 | 45.5 | 27.4
3100400630 | 3 | 3 | 37 | Нет | Нет | Нет | Частная | 1 | 2 | 45.4 | 27.3
3100400631 | 3 | 3 | 38 | Нет | Нет | Нет | Частная | 0 | 2 | 45.9 | 31.4
3100400632 | 3 | 3 | 39 | Нет | Нет | Нет | муниципальная | 3 | 2 | 45.4 | 27.2
3100400633 | 3 | 4 | 40 | Нет | Нет | Нет | муниципальная | 1 | 2 | 45.4 | 27.1
3100400634 | 3 | 4 | 41 | Нет | Нет | Нет | Частная | 2 | 2 | 46.1 | 31.5
3100400635 | 3 | 4 | 42 | Нет | Нет | Нет | Частная | 1 | 2 | 45.4 | 27.3
3100400636 | 3 | 5 | 43 | Нет | Нет | Нет | муниципальная | 2 | 2 | 45.5 | 27.3
3100400637 | 3 | 5 | 44 | Нет | Нет | Нет | муниципальная | 1 | 2 | 45.9 | 31.4
3100400638 | 3 | 5 | 45 | Нет | Нет | Нет | Частная | 0 | 2 | 45.4 | 27.2
3100400640 | 4 | 1 | 46 | Нет | Нет | Нет | Частная | 4 | 3 | 61.6 | 43.1
3100400639 | 4 | 1 | 47 | Нет | Нет | Нет | Частная | 0 | 1 | 30 | 15.7
3100400642 | 4 | 1 | 48 | Нет | Нет | Нет | муниципальная | 6 | 2 | 45.6 | 27.4
3100400643 | 4 | 2 | 49 | Нет | Нет | Нет | Частная | 4 | 3 | 61.7 | 44.8
3100400644 | 4 | 2 | 50 | Нет | Нет | Нет | Частная | 0 | 1 | 30.3 | 15.8
3100400645 | 4 | 2 | 51 | Нет | Нет | Нет | Частная | 0 | 2 | 45.7 | 27.5
3100400646 | 4 | 3 | 52 | Нет | Нет | Нет | Частная | 3 | 3 | 61.4 | 44.6
3100400647 | 4 | 3 | 53 | Нет | Нет | Нет | Частная | 1 | 1 | 30.2 | 15.8
3100400648 | 4 | 3 | 54 | Нет | Нет | Нет | Частная | 1 | 2 | 45.7 | 27.4
3100400649 | 4 | 4 | 55 | Нет | Нет | Нет | Частная | 3 | 3 | 61.6 | 44.7
3100400650 | 4 | 4 | 56 | Нет | Нет | Нет | Частная | 1 | 1 | 30.1 | 15.7
3100400651 | 4 | 4 | 57 | Нет | Нет | Нет | Частная | 3 | 2 | 45.6 | 27.3
3100400652 | 4 | 5 | 58 | Нет | Нет | Нет | Частная | 3 | 3 | 61.5 | 44.7
3100400653 | 4 | 5 | 59 | Нет | Нет | Нет | муниципальная | 1 | 1 | 30.2 | 15.6
3100400654 | 4 | 5 | 60 | Нет | Нет | Нет | Частная | 1 | 2 | 45.5 | 27.3
3100400655 | 5 | 1 | 61 | Нет | Нет | Нет | Частная | 1 | 2 | 45.4 | 27.3
3100400656 | 5 | 1 | 62 | Нет | Нет | Нет | Частная | 3 | 2 | 46 | 31.4
3100400657 | 5 | 1 | 63 | Нет | Нет | Нет | Частная | 2 | 2 | 45.5 | 27.2
3100400658 | 5 | 2 | 64 | Нет | Нет | Нет | Частная | 1 | 2 | 45.3 | 27.2
3100400659 | 5 | 2 | 65 | Нет | Нет | Нет | Частная | 1 | 2 | 45.9 | 31.4
3100400660 | 5 | 2 | 66 | Нет | Нет | Нет | Частная | 1 | 2 | 45.1 | 27
3100400661 | 5 | 3 | 67 | Нет | Нет | Нет | Частная | 1 | 2 | 45.4 | 27.3
3100400662 | 5 | 3 | 68 | Нет | Нет | Нет | Частная | 3 | 2 | 46.1 | 31.5
3100400663 | 5 | 3 | 69 | Нет | Нет | Нет | Частная | 1 | 2 | 45.4 | 27.1
3100400664 | 5 | 4 | 70 | Нет | Нет | Нет | муниципальная | 5 | 2 | 45.4 | 27.2
3100400665 | 5 | 4 | 71 | Нет | Нет | Нет | Частная | 2 | 2 | 46 | 31.5
3100400666 | 5 | 4 | 72 | Нет | Нет | Нет | Частная | 4 | 2 | 45.1 | 27
3100400667 | 5 | 5 | 73 | Нет | Нет | Нет | Частная | 2 | 2 | 45.4 | 27.3
3100400668 | 5 | 5 | 74 | Нет | Нет | Нет | Частная | 3 | 2 | 46.2 | 31.7
3100400669 | 5 | 5 | 75 | Нет | Нет | Нет | Частная | 3 | 2 | 45.4 | 27
3422.7

## Технич. сост. дома за период
таблица № 3
Элемент МКД | Ремонт |  |  | Осмотр
| год проведения последнего капитального ремонта (формат: гггг) | стоимость работ последнего капитального ремонта, в руб. | перечень выполненных работ | процент износа по результатам последнего осмотра, % | результаты последнего осмотра | Степень готовности МКД к капитальному ремонту (наличие проектной и сметной документаци)
Фундамент | нет | нет | нет | 34 | требуется ремонт цоколя | нет
Подвальные помещения | 2012год | 11000 | установка металлических дверей в подвале | 34 | состояние удовлетворительное | нет
Кровля |  |  |  | 34 | состояние удовлетворительное | нет
Фасады | 2012 год | 778181 | герметизация межпанельных швов | 34 | состояние хорошее | нет
Водоснабжение | нет | нет | нет | 34 | требуется замена арматуры на ХВС | нет
Водоотведение | нет | нет | нет | 34 | требуется ремонт трубопровода | нет
Электроснабжение | нет | нет | нет | 34 | требуется замена эл.проводки в подъездах | нет
Газоснабжение | ежегодное тех.обслуживание | 14452 | тех.обслуживание внутренних газопроводов в МКД | 34 | состояние удовлетворительное | нет
Теплоснабжение | нет | нет | нет | 34 | требуется замена арматуры на ГВС | нет

## Общедомовые приборы учета
таблица № 4
Коммунальный ресурс | Количество вводов в здание, в ед. | Количество установленных приборов учета, в ед.
Тепловая энергия | 2 | нет
Холодная вода | 1 | нет
Горячая вода | 1 | нет
Газ | 5 | нет
Электроэнергия | 1 | нет

## Сведения о признании дома авар.
таблица № 5
Наименование показателя | Значение
Дата документа о признании дома аварийным (формат: дд.мм.гггг) | нет
Номер документа | нет

## Лифты
таблица № 6
Наименование завода изготовителя | Грузоподъемность | Количество остановок | Год ввода лифта в эксплуатацию | Год проведения последнего капитального ремонта | Предельный срок эксплуатации | Нормативный срок службы
| кг | ед. | год (формат: гггг) | год (формат: гггг) | год (формат: гггг) | год (формат: гггг)
нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет